广州市越秀区环境监理站（广州市越秀区环境监测站）关于“2020年打好污染防治攻坚战专项资金”采购监测耗材的公告

一、采购项目名称

“2020年打好污染防治攻坚战专项资金”采购监测耗材

二、采购品目名称

见 “2020年打好污染防治攻坚战专项资金”采购监测耗材清单（附表1）

三、本公告期限

自2020年6月3日至2020年6月9日止。

四、供货商资质要求

1、供货方必须具备中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人；

2、供货方营业执照上有本项目物品经营。

五、需要提交的材料

供货方按照要求提交相关资质证明材料的电子版、纸质版，具体如下：

1、法定代表人/负责人资格证明书、法定代表人/负责人授权委托书（加盖公章）；

2、提供企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）；

3、提供正式报价单，报价单需对可供应的物资列出品牌、型号、规格、明细报价、供货期限以及联系方式（可参考附表2），如报价单内未尽事宜可另附说明，报价单需盖章确认。

请具备资质的供货方将资质电子版、盖章确认的报价单扫描件及电子版在公告期内发送至联系人邮箱：gzsyxhj@163.com。纸质版一式两份，可以通过快递送达或面交，6月10日截止（快递方式以寄出日期计）。

六、注意事项

1、供应商需提供营业执照等有效证照电子版；

2、供应商需填写报价单，对可供应的物资列出明细报价、供货期限以及提供联系方式，如报价单内未尽事宜可另附说明，报价单需盖章确认；

3、供应商签订采购合同后，15天内供应全部货物，如不按时交货下次采购将不考虑该供应商；
    4、商家提供的货物必须严格符合质量要求；
    5、如在保质期内发现产品质量不符合要求，商家需提供换货服务，所换货物必须与招标要求保持一致。

6、供应商确保提交的各项资料真实、有效。如因填写信息错误导致的任何损失由供应商承担。

七、联系方式

采购单位：广州市越秀区环境监理站（广州市越秀区环境监测站）

地址：广州市越秀区西华路捶帽新街1号华业大厦4楼

联系人：许先生

联系电话：020-81098809

邮箱：gzsyxhj@163.com

附表1：“2020年打好污染防治攻坚战专项资金”采购监测耗材清单

附表2：“2020年打好污染防治攻坚战专项资金”采购监测耗材报价单

广州市越秀区环境监理站

（广州市越秀区环境监测站）

2020年6月3日

附表1：

“2020年打好污染防治攻坚战专项资金”采购耗材清单

| 编号 | 品名 | 型号规格 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YSI溶氧仪盖膜套件， | 适用于YSI550A | YSI | 套 | 2 | 1套含6个1.25毫英寸PE盖膜和1支电极液。 |
| 2 | 有机玻璃水样采集器 | 2.5L | —— | 个 | 2 | 含5m绳子、胶管、保险扣、止水夹 |
| 3 | 万用可调电炉（封闭式） | 2000w，加热板直径＞15cm | —— | 个 | 5 | 实验室专用 |
| 4 | 保温箱 | 约25L，带温度显示功能 | —— | 个 | 3 | 每个保温箱配10个冰盒，共30个冰盒 |
| 5 | 冷凝管 | 适用于HCA102消解仪 | 泰州市 华晨仪器 | 支 | 5 |  |
| 6 | 透明蓝盖玻璃试剂瓶 | 1000mL | SIMAX | 个 | 5 |  |
| 7 | 棕色蓝盖玻璃试剂瓶 | 500mL | SIMAX | 个 | 5 |  |
| 8 | 数字滴定器(微调型) | 0-50mL | Brand | 个 | 2 |  |
| 9 | 可调单道移液器 | 0-10mL | Brand | 支 | 3 |  |
| 10 | AS级玻璃刻度移液管 | 10mL | Witeg | 支 | 10 |  |
| 11 | AS级玻璃单刻度线胖肚移液管 | 10mL | Witeg | 支 | 10 |  |
| 12 | AS级玻璃单刻度线胖肚移液管 | 5mL | Witeg | 支 | 5 |  |
| 13 | A级玻璃容量瓶（棕色） | 250mL | Witeg | 个 | 5 |  |
| 14 | A级玻璃容量瓶（透明） | 250mL | Witeg | 个 | 5 |  |
| 15 | 移液管托盘 | 可放置120mm以上的移液管 | Witeg | 个 | 6 |  |
| 16 | 试管架 | 孔径30mm | Cnw | 个 | 6 |  |

附表2:

“2020年打好污染防治攻坚战专项资金”采购耗材报价单

| 报价单位 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |  | 传真 |  | 邮箱 |  |  |
| 编号 | 品名 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价(含税) | 总价（元） | 货期 | 有无 合格证 | 备注 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |