行政处罚决定书

穗环（越）法罚〔2022〕12号

当事人：广州二运集团有限公司三元里加油站

统一社会信用代码：91440101MA59B2TT11

登记地址：广州市越秀区走马岗85号

负责人：萧程潜

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人在广州市越秀区走马岗85号从事机动车燃油零售业务，并于2020年8月4日领取《排污许可证》。2022年10月13日，我局执法人员对当事人进行现场检查时发现，加油站卸油口阀门关闭不严实，导致该加油站油气回收装置无法加压，未在密闭状态下工作。当事人上述行为属于未按照国家有关规定正常使用油气回收装置。

以上事实，有《现场检查（勘验）笔录》《调查询问笔录》、现场照片等证据材料予以证实。

二、规范依据、拟处罚告知及意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十七条第二款的规定。2022年11月23日我局向当事人送达《行政处罚事先告知书》[穗环越罚告〔2022〕17号]，告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩的权利。当事人提出陈述申辩意见：已立即整改，属于轻微违法，未造成实际的环境污染，请求免于处罚。

经审查，我局认为，当事人于2022年9月27日第一次经查发现卸油口阀门关闭不严的违法行为后，2022年10月13日再次被查出卸油口阀门关闭不严的违法行为，且在2022年9月27日-9月28日及2022年10月3日-10月8日广州市污染天气应对期间，当事人违法行为依然持续，其违法行为已造成实际的环境污染，不能被评价为轻微违法，决定不采纳当事人的陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

综上所述，当事人确有未按照国家有关规定正常使用油气回收装置的违法行为。根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第四项及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1§3.17的规定，我局现对当事人作出如下决定：

1、责令立即改正违法行为；

2、罚款人民币叁万伍仟元整（¥35,000.00）。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行、平安银行、兴业银行、广州银行、中国银行、广州农村商业银行、浙商银行、广东华兴银行、创兴银行、华润银行、东莞银行、南粤银行），收入项目编码：103050125100。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议您向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行本处罚决定的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2022年12月30日

联系地址：广州市西华路第一津街50、52号首层、二层和人民北路863号首层

联系电话：81075063

邮政编码：510170