行政处罚决定书

穗环（越）法罚〔2022〕13号

当事人：广州康欣血液透析中心有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5CLGJ22G

登记地址：广州市越秀区人民北路837号101、102、103、104、107

法定代表人：钟跃辉

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人在广州市越秀区人民北路837号101、102、103、104、107经营血液透析业务，经营过程中有污水产生。污水经含氯消毒粉自动投放消毒、三级池、沉淀池处理后排入市政污水管网。2022年9月5日，广州市生态环境局越秀环境监测站对当事人排放的污水进行采样监测，《监测报告》（（穗越秀）环监污字2022第ZF118号）显示，当事人排放口外排废水中化学需氧量浓度为774mg/L，粪大肠菌群为3.5×10⁴MPN/L，超出广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）（第二时段）三级标准限值要求（化学需氧量浓度为500mg/L，粪大肠菌群为5000 MPN/L）。

以上事实，有《现场检查（勘察）笔录》《调查询问笔录》《监测报告》、现场照片等证据材料予以证实。

二、规范依据、拟处罚告知及意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。2022年11月24日我局向当事人送达《行政处罚事先（听证）告知书》[穗环（越）罚告〔2022〕5号]，告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩和要求听证的权利。当事人于2022年11月28日向我局提交了《生态环境违法当事人公开道歉承诺守法从轻处罚申请书》，并于2022年12月27日在市生态环境局官网上完成公开道歉、作出守法承诺。

经审查，我局认为当事人确有超过排污许可限值排放水污染物的违法行为，应当予以处罚，鉴于当事人已积极整改并进行公开道歉、作出守法承诺，我局决定在处罚告知金额的基础上减少30%罚款。现本案经我局审查结束。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项、《广州市生态环境违法当事人公开道歉承诺守法从轻处罚暂行规定》第十三条第一款第一项及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1§2.7.1的规定，我局现对当事人作出如下决定：

1、责令立即改正违法行为；

2、罚款人民币壹拾壹万玖仟元整（¥119,000.00）。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行、平安银行、兴业银行、广州银行、中国银行、广州农村商业银行、浙商银行、广东华兴银行、创兴银行、华润银行、东莞银行、南粤银行），收入项目编码：103050125100。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议您向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行本处罚决定的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2022年12月30日

联系地址：广州市西华路第一津街50、52号首层、二层和人民北路863号首层

联系电话：81075063

邮政编码：510170