行政处罚决定书

穗环（越）法罚〔2022〕8号

当事人：广东民安医院（普通合伙）

统一社会信用代码：91440104773054334J

登记地址：广州市越秀区犀牛路7号

执行事务合伙人：张斌

一、当事人基本情况及违法事实情况

当事人在广州市越秀区犀牛路7号开展卫生经营活动，经营过程中产生医疗污水，污水经处理后排入市政污水管网。2022年8月24日，广州市生态环境局越秀环境监测站对当事人排放的污水进行采样监测。《监测报告》[（穗越秀）环监污字2022第ZF109号]显示，当事人排放的污水中pH值为10.3，超过《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限制的要求（pH值为6-9）。

以上事实，有《现场检查（勘验）笔录》《调查询问笔录》《监测报告》、现场照片等证据材料予以证实。

二、规范依据、拟处罚告知及意见采纳情况及处罚内容

当事人上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。2022年9月28日我局向当事人送达《行政处罚事先（听证）告知书》（穗环（越）罚告〔2022〕2号），告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知了陈述、申辩和要求听证的权利。当事人逾期未向我局提出书面陈述申辩，也未要求听证。

经审查，我局认为当事人确有超标排放水污染物的违法行为。现本案经我局审查结束。

根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项和《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》第§2.7.1的规定，我局现对当事人作出如下决定：

1、责令立即改正违法行为；

2、罚款壹拾万元整（100000元）。

三、处罚内容的履行要求和当事人的救济权利

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行、招商银行、民生银行、平安银行、兴业银行、广州银行、中国银行、广州农村商业银行、浙商银行、广东华兴银行、创兴银行、华润银行、东莞银行、南粤银行），收入项目编码：103050125100。

如不服上述行政处罚决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议向广州市人民政府提出行政复议申请。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条规定，当事人逾期不履行本处罚决定的，我局将每日按罚款额的百分之三加处罚款，并依照《中华人民共和国行政强制法》的规定申请人民法院强制执行。

广州市生态环境局

2022年10月26日

联系地址：广州市西华路第一津街50、52号首层、二层和人民北路863号首层

联系电话：81075063

邮政编码：510170