附件 1

消防安全服务采购需求

- 项目概况

广州市黄埔区黄麻路885号，越秀区东山福利院所属全部院区，总建筑面积约1.7万平方米。本项目采购消防安全服务1年，服务内容包含消防值班、全院消防巡查、消防设施操作、组成志愿消防队、组织消防培训演练、消防资料编制和管理等。

- 费用

最高控制价65万元。费用包括但不限于设施设备日常基础维护费用、人工费、差旅费、消耗性材料费、运输费、技术资料费、专用工具使用费及税费等完成本项目的所有费用。

- 人员和设备配置要求

1.派驻具有消防专业资格人员不少于7人，其中项目主管1人。所有人员须持有四级（中级）或以上消防设施操作员证（原中级或以上建（构）筑物消防员）。项目主管须全日制大专或以上学历，其他人员须高中或中专以上学历。

2.采购人提供办公室。驻场人员应统一工作服，佩戴工作证。办公设施设备、办公家具、耗材、工服等由中标人自行配置并承担费用。

3.项目人员需夜间值班、应对突发状况，驻场人员应有良好身体素质，并提供广州市二甲以上医院合格的入职体检报告。

4.中标人须与驻场人员签订劳动合同，并按相关规定为驻场人员购买社保等。

5.如投标文件中拟投入本项目的人员不能驻场，须安排相应资历人员替换，使实际驻场服务团队资历不低于拟投入团队资历。

- 服务范围

（一）院区消防设备设施操作、巡检、监视。涉及的设施设备系统如下：

1. 消防系统（负责系统操作、巡检、监视、维护）

1.1 火灾自动报警系统

1.2 消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统

1.3 灭火器、防烟面具

1.4 防排烟系统

1.5 防火卷帘、防火门及其控制系统

1.6 应急照明及疏散指示系统

1.7 电气火灾报警系统

1.8 消防广播、消防通讯系统

1.9 燃气报警系统

1.10 其他消防相关设施设备

2. 视频监控等智能化系统及控制室的其他设施设备系统（仅负责系统操作、监视）

2.1 监控主机、分机、屏幕、摄像头、不间断电源

2.2 监控电脑、监控操作和报警系统

2.3 交换机、路由器等网络系统和设备

2.4 其他网络、监控系统和设备

（二）消防监控中心（含消防控制室、视频监控中心）值班、院区巡查要求：

- 驻点具有消防专业资格人员不少于7人，消防控制室每班不少于2人，消防控制室实行24小时值班。

- 消防控制室值班人员应当在岗在位，认真记录控制器日常运行情况，每日检查火灾报警控制器的各项功能，及时发现和处理设备故障，并填写相关记录台账。

- 熟练掌握事故紧急处置程序，确保相应事故处置程序符合《民政部、国家消防救援局关于印发〈养老机构消防安全管理规定〉的通知》等文件的规定，能够按照程序迅速开展接处警工作。

- 负责扑灭常规火灾及做好火灾现场疏散和救援工作。

- 熟悉本系统所采用的消防设施的基本原理、功能，熟练掌握操作技术。

- 负责全院的防火和消防设施设备等日常安全巡查工作。检查消防和监控设施设备各项功能完好性，及时发现和处理设备故障，并填写相关记录台账。巡查打卡设备由中标人提供。

- 负责设备日常清洁、检查、操作并配合消防维保单位做好消防设施保养工作。

- 组织消防培训（每季度≥1次）、演练（每半年≥1次）、消防资料编制和管理。

- 负责全院消防安全相关的资料台账编制、整理、归档等。

- 完成采购人交办的其他工作事项。

- 须做好以下台账记录（包括但不限于）：

| 1 | 消防控制室值班记录表 |
| --- | --- |
| 2 | 消防控制室交接班记录表 |
| 3 | 防火巡查记录表 |
| 4 | 设施设备安全检查记录 |
| 5 | 电器安全防火检查记录 |
| 6 | 消防演练、培训记录 |
| 7 | 监控室出入登记表 |
| 8 | 设施设备维修登记本 |
| 9 | 火灾报警控制器记录 |
| 10 | 监控中心24小时值班记录 |
| 11 | 广东社会消防管理应用平台 |
| 12 | 采购人要求的其他记录台账 |

- 巡查应最少包含以下点位

| 序号 | 建筑名称 |
| --- | --- |
| 1 | 怡康苑A栋各楼层 |
| 2 | 怡康苑B栋各楼层 |
| 3 | 怡康苑C栋各楼层 |
| 4 | 护养区大楼各楼层 |
| 5 | 护养区宿舍 |
| 6 | 东山苑大楼各楼层 |
| 7 | 东山苑变压器房 |
| 8 | 怡康苑厨房 |
| 9 | 护养区厨房 |
| 10 | 东山苑厨房 |
| 11 | 怡康苑监控室 |
| 12 | 怡康苑发电机房 |
| 13 | 怡康苑总水泵房 |
| 14 | 怡康苑山坡泵房 |
| 15 | 护养区泵房 |

- 其他注意事项

- 中标人应在维护服务期内加强现场管理，负责办理驻场人员人身和自备财产的有关保险，如发生人身、设备及第三者事故，由中标人负责处理相关事宜，采购人不承担任何责任。

- 为方便驻场人员作为志愿消防队及时参与应急处置，采购人提供宿舍两间，宿舍水电费由中标人承担。院区有食堂，驻场人员可在食堂就餐，费用自理。驻场人员未经许可，禁止在院区内使用明火或电磁炉的煮食。

六、报名条件

（一）供应商应符合以下资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备下列条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；近三年在经营活动中没有重大违法记录；具备法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”或“政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

3.机构负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加项目的报价。

4.本项目专门面向中小企业采购，不接受联合体报价。

5.本项目须在广东省政府采购智慧云平台在线签订物业服务合同，报名单位须是在该平台上注册的物业服务供应商。

七、报名资料

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，法人代表的身份证明和授权书；

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5.中小企业声明函；

#### 中小企业声明函（工程、服务） 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 1.（标的名称），属于（遴选文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 2.（标的名称），属于（遴选文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； …… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 企业名称（盖章）：__________________ 日 期：__________________ 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 2.供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

6.公告及评分标准要求提供的其他资料：服务方案、巡查值班实施方案、安全保障与突发事件应急处置方案、项目管理制度、同类业绩、满意度评价、认证体系、报价等。